## Sheet1
Gateway IP | Network (DNET) | MAC (DADR) | Device Instance ID | Object Type | Object Instance | Point Name
192.168.0.2 | 2 | 0x011C | 2098211 | 0 | 33 | DIS HAVA
192.168.0.2 | 2 | 0x011C | 2098211 | 0 | 32 | DIS HAVA NEM
192.168.0.2 | 2 | 0x011C | 2098211 | 3 | 20 | KAZAN-1 DURUM BILGISI
192.168.0.2 | 2 | 0x011C | 2098211 | 3 | 27 | KAZAN-2 DURUM BILGISI
192.168.0.2 | 2 | 0x011C | 2098211 | 3 | 34 | KAZAN-3 DURUM BILGISI
192.168.0.2 | 2 | 0x011C | 2098211 | 0 | 22 | MAS-1 ISITMA SICAKLIK
192.168.0.2 | 2 | 0x011C | 2098211 | 0 | 23 | MAS-2 ISITMA SICAKLIK
192.168.0.2 | 2 | 0x0103 | 2098215 | 4 | 1 | CH-1 DURUM BILGISI
192.168.0.2 | 2 | 0x0103 | 2098215 | 4 | 2 | CH-2 DURUM BILGISI
192.168.0.2 | 2 | 0x0103 | 2098215 | 4 | 3 | CH-3 DURUM BILGISI
192.168.0.2 | 2 | 0x0103 | 2098215 | 4 | 5 | CH-4 DURUM BILGISI
192.168.0.2 | 2 | 0x0103 | 2098215 | 4 | 7 | CH-5 DURUM BILGISI
192.168.0.2 | 2 | 0x0103 | 2098215 | 4 | 8 | ABS DURUM BILGISI
192.168.0.2 | 2 | 0x0103 | 2098215 | 3 | 52 | KOJEN-1 DURUM BILGISI
192.168.0.2 | 2 | 0x0103 | 2098215 | 3 | 53 | KOJEN-2 DURUM BILGISI
192.168.0.2 | 2 | 0x0103 | 2098215 | 3 | 54 | KOJEN-3 DURUM BILGISI
192.168.0.2 | 2 | 0x0103 | 2098215 | 3 | 55 | KOJEN-4 DURUM BILGISI
192.168.0.2 | 2 | 0x0103 | 2098215 | 0 | 28 | MAS-1 SOGUTMA SICAKLIK
192.168.0.2 | 2 | 0x0103 | 2098215 | 0 | 29 | MAS-2 SOGUTMA SICAKLIK
192.168.0.2 | 2 | 0x0103 | 2098215 | 0 | 4 | CH-1 INLET SICAKLIK
192.168.0.2 | 2 | 0x0103 | 2098215 | 0 | 3 | CH-1 OUTLET CIKIS SICAKLIK
192.168.0.2 | 2 | 0x0103 | 2098215 | 0 | 8 | CH-2 INLET SICAKLIK
192.168.0.2 | 2 | 0x0103 | 2098215 | 0 | 7 | CH-2 OUTLET SICAKLIK
192.168.0.2 | 2 | 0x0103 | 2098215 | 0 | 12 | CH-3 INLET SICAKLIK
192.168.0.2 | 2 | 0x0103 | 2098215 | 0 | 11 | CH-3 OUTLET SICAKLIK
192.168.0.2 | 2 | 0x0103 | 2098215 | 0 | 16 | CH-4 INLET SICAKLIK
192.168.0.2 | 2 | 0x0103 | 2098215 | 0 | 15 | CH-4 OUTLET SICAKLIK
192.168.0.2 | 2 | 0x0103 | 2098215 | 0 | 20 | CH-5 INLET SICAKLIK
192.168.0.2 | 2 | 0x0103 | 2098215 | 0 | 19 | CH-5 OUTLET CIKIS SICAKLIK
192.168.0.2 | 2 | 0x0103 | 2098215 | 0 | 26 | ABS INLET SICAKLIK
192.168.0.2 | 2 | 0x0103 | 2098215 | 0 | 25 | ABS OUTLET SICAKLIK
192.168.0.5 | 5 | 0x0120 | 2098225 | 0 | 1 | MAS-2 KAZAN SICAKLIK
192.168.0.2 | 2 | 0x011F | 2098214 | 0 | 378 | CH-1 CALISMA YUZDELIK
192.168.0.2 | 2 | 0x011F | 2098214 | 1 | 27 | CH-1 IC SET
192.168.0.2 | 2 | 0x011F | 2098214 | 0 | 398 | CH-2 CALISMA YUZDELIK
192.168.0.2 | 2 | 0x011F | 2098214 | 1 | 29 | CH-2 IC SET
192.168.0.2 | 2 | 0x011F | 2098214 | 0 | 418 | CH-3 CALISMA YUZDELIK
192.168.0.2 | 2 | 0x011F | 2098214 | 1 | 31 | CH-3 IC SET
192.168.0.2 | 2 | 0x011F | 2098214 | 0 | 344 | CH-4 CALISMA YUZDELIK
192.168.0.2 | 2 | 0x011F | 2098214 | 0 | 346 | CH-4 IC SET
192.168.0.2 | 2 | 0x011F | 2098214 | 0 | 361 | CH-5 CALISMA YUZDELIK
192.168.0.2 | 2 | 0x011F | 2098214 | 0 | 363 | CH-5 IC SET
192.168.0.4 | 4 | 0x0104 | 2099291 | 0 | 25 | MAS-1 KAZAN SICAKLIK
192.168.0.2 | 2 | 0x0103 | 2098215 | 0 | 34 | KOLLEKTOR SOGUTMA DONUS SICAKLIK
192.168.0.2 | 2 | 0x011C | 2098211 | 0 | 14 | KOLLEKTOR ISITMA DONUS SICAKLIK
192.168.0.2 | 2 | 0x011C | 2098211 | 0 | 29 | KAZAN-1 INLET
192.168.0.2 | 2 | 0x011C | 2098211 | 0 | 16 | KAZAN-1 OUTLET
192.168.0.2 | 2 | 0x011C | 2098211 | 0 | 30 | KAZAN-2 INLET
192.168.0.2 | 2 | 0x011C | 2098211 | 0 | 17 | KAZAN-2 OUTLET
192.168.0.2 | 2 | 0x011C | 2098211 | 0 | 31 | KAZAN-3 INLET
192.168.0.2 | 2 | 0x011C | 2098211 | 0 | 18 | KAZAN-3 OUTLET